附件：

一、购置设备清单及要求：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●X射线探伤机 | RX300DXZ | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 射线报警仪 | FY-II | 个 | 6 |  |  |
| 3 | 底片烘干箱 | HG-II | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 暗室设施（自动洗片机） | SU-35 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | LED观片灯（80000CD/㎡） | KT-800 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 射线阶梯试块 | 做曝光曲线用 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 超声波试块 | GS-1 | 块 | 1 |  |  |
| 8 | 超声波试块 | GS-2 | 块 | 1 |  |  |
| 9 | 超声波试块 | GS-3 | 块 | 1 |  |  |
| 10 | 超声波试块 | GS-4 | 块 | 1 |  |  |
| 11 | 超声波试块 | 阶梯试块 | 块 | 1 |  |  |
| 12 | 超声波试块 | 1号试块 | 块 | 1 |  |  |
| 13 | 超声波试块 | 2号试块 | 块 | 1 |  |  |
| 14 | 超声波试块 | 3号试块 | 块 | 1 |  |  |
| 15 | 超声波试块 | 4号试块 | 块 | 1 |  |  |
| 16 | 黑光灯 | FC-100 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 磁粉探伤试块 | C | 块 | 1 |  |  |
| 18 | 磁粉探伤试块 | D | 块 | 1 |  |  |
| 19 | 磁粉探伤试块 | M1 | 块 | 1 |  |  |
| 20 | 磁粉探伤试块 | 提升力试块45N | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 磁粉探伤试块 | 提升力试块118N | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 磁场指示器 | 八角 | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 渗透探伤试块 | A型试块 | 块 | 2 |  |  |
| 24 | 渗透探伤试块 | B型试块 | 块 | 2 |  |  |

二、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条前四款之规定的条件。

2、标●的产品，非产品制造商投标，须提供投标产品制造商或国内代理商（提供逐级授权证明）针对本项目的有效授权。

3、本项目不接受联合体投标。

三、供应商投标文件要求：

1、营业执照、组织机构代码证及税务登记证复印件（盖章）；

2、法定代表人授权书，法定代表人身份证明；

3、报价表；

4、产品技术参数等资料；

5、相关的资质证明；

6、售后服务承诺书，其它优惠承诺；

7、其它认为必要的内容；

8、付款方式要求；

9、交货时间承诺；

10、投标文件一式三份，正本一份，副本两份。

四、售后及其他要求

1、质保期：验收合格后一年。

2、交货时间：签合同后20个日历日。

注：以上内容如有修改，以实际比选时的比选文件为准。